台灣科技大學 材料系 實驗室環安衛自動檢查表
實驗室名稱： （合格打 不合格打 × 不適用打 ╲）檢查日期： 年 月 日
檢查項目	檢查要點	檢查結果	檢查項目	檢查要點	檢查結果
一、 / 電 / 器 / 安 / 全	1、電氣機具之帶電部分，如勞工於作業中或通行時，有因接觸致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。		二 / 機械 / 安全	14、實驗進行時隨時應有人照顧。
				15、馬達無故障、導管無破損或腐蝕情形，導管及氣罩內無堆積粉塵，馬達起動時室內音量正常。
	2、使用對地電壓在150伏特以上電動機具，或於濕潤場所、導電性良好場所，應於各該電路設置適合其規格，具有高敏感度，能確實動作之感電防止用漏電斷路器。		三 / 、 / 消防 / 安全 / 及 / 防護具	1、具備足夠之實驗衣、安全眼鏡、護目鏡、口罩、防毒面具、手套、、等個人防護用具。
				2、備有急救箱。
				3、滅火器均在有效期限內，且壓力正常。
	3、電器設備前方至少應有80公分以上之水平工作空間、主要通道應有1公尺空間。			4.、警報系統正常
			四 / 、 / 廢 / 棄 / 物	1、設置資源回收箱，並於每週將回收之資源送至資源回收室(配合學校回收體系，回收廢紙、廢電池、保特瓶、鐵鋁罐、鋁箔包五類)。
	4、未以延長線永作為久配線。
	5、電氣設施依規定實施接地、定期檢查電氣設施之接地電阻。高壓電氣設備每三個月檢查乙次，低壓電氣設備每六個月檢查乙次。
				2、廢液分類收集儲藏，並標示清楚，作成存放記錄，配合學校廢液回收清運(空藥瓶罐不回收)。
二 / 、 / 機 / 械 / 安 / 全	1、鋼瓶之固定措施牢固、鋼瓶成分標示清楚、檢查接頭部份無洩漏、鋼瓶儲存間無易燃物。		五 / 、 / 環 / 境 / 整 / 潔	1、作業場所通風良好。
				2、工作臺整理乾淨，使用器皿排列整齊。
				3、通道順暢，消防器材取用方便。
	2、對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，應有護罩、護圍、套胴、跨橋等設備。			4、實驗區/非實驗區顯隔離。
				5、冰箱化學品/食物不雜置
				6、採光照明適當，燈炮燈罩完整可用。
	3、應於每一具機械分別設置開關、離合器等動力遮斷裝置，並將同項規定之動力遮斷裝置，置於從事作業之勞工無須離開其工作崗位即可操作之場所。			7、整體環境整潔有序。
			六 / 、 / 化 / 學 / 品 / 安 / 全	1、化學品儲存時是否考慮相容性，化學品容器標示是否適當，化學藥品不存放於地面防止踢倒。
	4、傳動帶附近有因勞工工作或通行而有接觸危險者，應裝置適當之圍柵或護網。			2、易燃藥品週遭不可存放可燃物及接近熱源火源
				3、揮發性溶劑、有害物是否放至於抽風櫃內
	5、加工物、切削工具等因截斷、切削或本身缺損，於加工時有飛散致危害勞工之虞者，雇主應於加工機械上設置護罩或護圍以防止之。			4. 設置緊急沖淋洗眼裝置並有明顯標示且未受阻礙
				5、實驗室內走道應有80cm且主要走道在1公尺以上
				6、操作人員都充分瞭解其所用化學物質之標示及物質安全資料表之內涵，並受過適當教育訓練
	6、金屬、塑膠等加工用之圓盤鋸或帶鋸，應設置鋸齒接觸預防裝置。。
			七 / 、 / 環 / 安 / 資 / 料 / 夾	1、置放「化學品清單」，並更新。
	7、射出成型機、鑄鋼造形機、打模機等，有危害勞工之虞者，應設置安全門，雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。安全門應具有非關閉狀態即無法起動機械之性能。			2、置放「廢液月報表」，並更新。
				3、置放MSDS，並更新。
				4、置放「緊急應變措施」。
	8、扇風機之葉片，有危害勞工之虞者，應設護網或護圍等設備。			5、置放實驗室安全衛生工作守則
				6、置放其它環安資料(環安公文、法令、填報之自動檢查表影本、參加環安教育訓練名冊、、、)。
	9、高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。
			八 / 、 / 其 / 他

	10、手工具應置放於固定且穩定之處所。
	11、圓盤鋸應設反撥預防裝置、應設有遮斷動力時可使旋轉中圓盤軸停止之制動器、應設可固定圓鋸軸之裝置，以防止更換圓鋸片時，因圓鋸軸之旋轉引起之危害。圓鋸盤之動力遮斷裝置，應設於操作勞工作業位置可操作處，且為不因意外接觸、振動等，致使圓盤鋸有意外起動之虞之構造。		意 / 見 / 欄	檢查人：
	12、圓盤鋸之圓鋸片（除鋸切所必要之部分外）、齒輪、帶輪、皮帶等旋轉部分，於旋轉中有接觸致生危險之虞者，應設有覆蓋。
			單位主管：
	13研磨機應設置護罩，研磨機應於操作者無需離開其作業位置即可操作之處所，設置動力遮斷裝置。